Стандарт раскрытия информации организации ООО «Жилком»                   осуществляющей деятельность в сфере управления многоквартирными домами.

За 2009 год

Информация об управляющей организации

Общество с ограниченной ответственностью «Жилком»

Директор Богрянцев Валерий Николаевич

Тел 8 (48677) 7-16-66

Главный инженер Барыбин Сергей Анатольевич

Тел 8 ( 48677) 2-39-55

ОРГН 1085743000848 выдан 25.12.2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Орловской области

Юридический адрес:

303801 Орловская область, Ливенский р-н, пос. Сахзаводской д 47

Почтовый адрес:

303852 г. Ливны, пер Октябрьский д 2г  тел 3-38-36

Фактическое место нахождения :

303852 г. Ливны, пер Октябрьский д 2г   тел 3-38-36

Режим работы

Понедельник  	с 8-00 до 17-00

Вторник           	с 8-00 до 17-00

Среда              	с 8-00 до 17-00

Четверг	  	с 8-00 до 17-00

Пятница          	с 8-00 до 17-00

Перерыв         	с 12-00 до 13-00

Выходной		суббота, воскресенье

Прием граждан по личным вопросам

Каждый   вторник с 15-00 до 17-00

четверг   с 8-30 до 11-00

ООО «Жилком» создано для оказания жилищно-коммунальных услуг населению Ливенского района, а также оказания услуг на договорных условиях с предприятиями, учреждениями, организациями и частными лицами.

По состоянию на 1.01.2010 года  находится на обслуживании:

жилищный фонд общей площадью 92,5 тыс.м2, что составляет 71% всего жилищного фонда района, состоящего из 99 многоэтажных многоквартирных домов, расположенных в 17 населенных пунктах района, с численностью жителей 5268 чел.

| Наименование с/п | общая площадь, м2 |
| --- | --- |
| Крутовское с/п | 50236,05 |
| п.Сахзаводской дом 1 | 663,60 |
| п.Сахзаводской дом 2 | 657,54 |
| п.Сахзаводской дом 3 | 651,80 |
| п.Сахзаводской дом 4 | 669,10 |
| п.Сахзаводской дом 5 | 655,30 |
| п.Сахзаводской дом 6 | 656,00 |
| п.Сахзаводской дом 7 | 659,60 |
| п.Сахзаводской дом 8 | 661,40 |
| п.Сахзаводской дом 9 | 655,20 |
| п.Сахзаводской дом 10 | 1273,60 |
| п.Сахзаводской дом 20 | 859,00 |
| п.Сахзаводской дом 22 | 385,40 |
| п.Сахзаводской дом 25 | 384,20 |
| п.Сахзаводской пл. Комсомольская дом 23,24 | 7284,38 |
| п.Сахзаводской пл. Комсомольская дом 26 | 4983,58 |
| п.Сахзаводской пл. Комсомольская дом 27 | 7158,30 |
| п.Сахзаводской, ул.Школьная д.32 | 331,50 |
| п.Сахзаводской, ул.Школьная д.35 | 172,00 |
| п.Сахзаводской, ул.Заводская д.48 | 556,60 |
| п.Сахзаводской, ул.Заводская д.42 | 522,1 |
| п.Сахзаводской пл. Комсомольская дом 28 | 4 498,25 |
| п. Дубки, ул.Рабочая д.13 | 1 252,65 |
| ул. Высоковольтная дом 1 | 562,40 |
| ул. Высоковольтная дом 2 | 851,50 |
| п.Набережный дом 6 | 685,04 |
| п.Набережный дом 7 | 690,73 |
| п.Набережный дом 14 | 340,00 |
| п.Набережный дом 15 | 693,00 |
| п.Набережный дом 16 | 222,00 |
| п.Набережный дом 17 | 598,86 |
| п.Набережный дом 18 | 609,96 |
| п.Набережный дом 21 | 895,75 |
| п.Набережный дом 22 | 910,09 |
| п.Набережный дом 27 | 1266,30 |
| п.Набережный дом 23 | 1260,60 |
| п.Набережный дом 24 | 1266,50 |
| п.Набережный дом 25 | 1297,75 |
| п.Набережный дом 26 | 1246,60 |
| п.Набережный дом 19 | 57,90 |
| с.Крутое, ул. Набережная д. 1 | 223,60 |
| с.Крутое, ул. Набережная д. 4 | 590,14 |
| с.Крутое, ул. Набережная д. 5 | 376,23 |
| Здоровецкое с/п | 15490,68 |
| п. Горный дом 1 | 402,1 |
| п. Горный дом 4 | 720,13 |
| п. Горный дом 8 | 485,34 |
| п. Горный дом 9 | 744,35 |
| п. Горный дом 10 | 897,39 |
| п. Горный дом 11 | 933,4 |
| п. Горный дом 13 | 563,3 |
| п. Горный дом14 | 564,1 |
| п. Горный дом 15 | 911,66 |
| п. Горный дом 16 | 892,3 |
| п. Горный дом 17 | 903,04 |
| п. Горный дом 12 | 334,9 |
| п.Ямской Выгон, ул. Комсомрольская дом 18 | 1 262,59 |
| п.Ямской Выгон, ул. Молодежная д. 22 | 560,6 |
| п.Ямской Выгон, ул. Молодежная дом 24 | 548,6 |
| п.Ямской Выгон, ул. Молодежная д. 26 | 1 268,68 |
| п.Ямской Выгон, Крестьянская ул дом 1а | 613,2 |
| п.Ямской Выгон, Крестьянская ул дом 1 | 367,7 |
| с.Здоровец, ул. Новая д. 36 | 939,9 |
| с.Здоровец, ул. Новая д. 38 | 940,7 |
| Здоровецкие Выселки, ул Лесная д.1 | 636,7 |
| Речицкое с\п | 4867,4 |
| с.Речица, ул.Центральная д.69 | 1282,8 |
| д.Покрровка вторая, ул.Молодежная, дом №13 | 829,5 |
| д.Покрровка вторая, ул.Молодежная, дом №14 | 887,5 |
| д.Покрровка вторая, ул.Молодежная, дом №15 | 939,4 |
| д.Покрровка вторая, ул.Молодежная, дом №16 | 928,2 |
| Козьминское с/п | 11509,69 |
| с.Козьминка, ул. Молодежная д 1 | 752,95 |
| с.Козьминка, ул. Молодежная д. 2 | 1 299,88 |
| с.Козьминка, ул. Молодежная д. 3 | 1 307,34 |
| с.Козьминка, ул. Молодежная д. 4 | 1 296,34 |
| п.Совхозный, ул. Центральная д. 1 | 303,1 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 2 | 363,28 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 1 | 385,5 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 3 | 711,9 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 4 | 388,6 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 5 | 700,9 |
| п.Совхозный, пер. Спортивный дом 3 | 1 263,30 |
| п.Совхозный, пер. Спортивный д. 1 | 841,6 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 6 | 197,2 |
| п.Совхозный, ул. Школьная д. 8 | 380,8 |
| п.Совхозный, ул. Молодежная д. 2 | 378 |
| п.Совхозный, ул. Молодежная д. 4 | 355,2 |
| п.Совхозный, ул. Молодежная д. 8 | 200 |
| п.Совхозный, ул. Молодежная д. 6 | 383,8 |
| Дутовское с/п | 4 905,89 |
| д. Орлово, ул.Орловская, д. 97 | 1 276,50 |
| д.Смеменихино, ул. Школьная д. 1 | 557,8 |
| д.Смеменихино, ул. Школьная д. 2 | 564,6 |
| д.Смеменихино, ул. Семенихинская д. 21 | 1 263,50 |
| д.Смеменихино, ул. Семенихинская д. 23 | 1 243,49 |
| Лютовское с/п | 1736,6 |
| с.Лютое, ул. Молодежная д. 7 | 520,7 |
| с.Лютое, ул. Молодежная д. 8 | 1 215,90 |
| Островское с/п | 1142,5 |
| с.Остров, ул. Центральная д. 19 | 575,4 |
| с.Остров, ул. Центральная д. 6 | 567,1 |
| Галическое с/п | 2 418,20 |
| с.Успенка, Палова 11 ул | 1 286,10 |
| с.Успенка, Павлова 13 ул | 564,9 |
| с.Успенка, Павлова 14 ул | 567,2 |

Основные показатели  финансово- хозяйственной

деятельности управляющей организации.

Доходы полученные за 11 месяцев 2009 года за оказанные услуги по  управлению многоквартирными домами – 9655,2 тыс руб

Расходы понесенные в связи с оказанием услуг по управлению

многоквартирными домами.- 9865,2 тыс руб

Электроэнергия – 574,5 тыс руб

Т/сторонних организаций  - 664,6 тыс руб

Материалы- 733,3 тыс руб

З/плата основных -4025,2 тыс руб

Отчисления от з/п -  571,6 тыс руб

Цеховые расходы -1564,3  тыс руб

Общехозяйственные расходы -1731,6  тыс руб

Среднемесячная з/плата составляет – 7903,84 руб

Среднесписочная численность основных рабочих 69 человек.

Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по                     содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых (оказываемых) непосредственно управляющей организацией

Перечень работ по содержанию общего имущества многоквартирного дома

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб.

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования 2 раза в год, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

8. Снятие пружин на входных дверях.

9. Консервация системы центрального отопления.

10. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

11. Ремонт просевших отмосток.

12. Замена разбитых стекол окон.

13. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

14. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

15. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

17. Ремонт и укрепление входных дверей.

18. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

19. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

20. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

21. Удаление с крыш снега и наледей.

22. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

23. Уборка и очистка придомовой территории.

24. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

25. Удаление мусора из здания и его вывозка.

——————————————————————————————

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений (или организацией по обслуживанию жилищного фонда за счет средств нанимателей, арендаторов, собственников жилых помещений).

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества               многоквартирного дома

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель; ремонт гидроизоляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

9. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

10. Водопровод и канализация

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации,  включая насосные установки в жилых зданиях.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

12. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

13. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Текущий ремонт жилого помещения производится нанимателем по договору социального найма за свой счет ст. 67 пункт 3,4 ЖК РФ  (или организацией по обслуживанию жилищного фонда за счет средств нанимателей жилых помещений).

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются управляющей организацией:

учет собственников помещений в многоквартирном доме.

Информация о порядке и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирном доме

ДОГОВОР

управления многоквартирным домом

г.Ливны									«___» _____________ 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилком», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Богрянцева Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

именуем______ в дальнейшем «Собственник», имеющ_____ в собственности жилое помещение по адресу:__________________________________________________________________________________________

на основании правоустанавливающего документа на данное жилое помещение ____________________________

_______________________________________________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Собственник помещения- лицо, владеющее на праве собственности помещением в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: __________________________________________________________________

Собственник несет бремя содержания данного помещения и общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме. Собственник помещения владеет, пользуется и распоряжается общим имуществом в многоквартирном доме. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме Собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади указанного помещения.

Состав общего имущества Собственника помещений многоквартирного дома:

| № п/п | Наименование | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт.) | (м) | (кв.м) |
| I. | Лестничные клетки подъездов |  |  |  |
| 2. | Лестницы |  |  |  |
| 3. | Коридоры |  |  |  |
| 4. | Кровля |  |  |  |
| 5. | Чердак |  |  |  |
| 6. | Технический этаж |  |  |  |
| 7. | Подвал |  |  |  |
| 8. | Фасады |  |  |  |
| 9. | Цоколь |  |  |  |
| 10. | Входные двери |  |  |  |
| 11. | Окна лестничных клеток |  |  |  |
| 12. | Отмостки |  |  |  |
| 13. | Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), обслуживающие более одной квартиры. Внутренний водосток. |  |  |  |
| 14. | Внутренние электрические сети (кроме внутриквартирных) |  |  |  |
| 15. | Прилегающий земельный участок в установленных границах с элементами озеленения и благоустройства |  |  |  |
| 16. | Иные объекты: площадки для мусора |  |  |  |

1.2. Управляющая компания – организация, уполномоченная общим собранием Собственников помещений многоквартирного дома (протокол общего собрания Собственников жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: _______________________________________________________________________,

№ ____ от «___» ______________ 20___ г) на выполнение функций по управлению таким домом в оговоренных договором рамках и предоставлению коммунальных услуг.

1.3. Общее имущество в многоквартирном доме – принадлежащее Собственникам  помещений на праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме,  в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. Состав общего имущества МКД и околодомовой территории в отношении которого будет осуществляться управление, указан в техническом паспорте.

1.4. Члены семьи Собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. Иное лицо, пользующиеся жилым помещением на основании соглашения с собственником данного помещения, имеет права, несет обязанности и ответственность в соответствии с условиями такого соглашения.

1.5. Квартира- изолированная часть здания, предназначенная для проживания одной или нескольких семей.

1.6. Техническая эксплуатация здания- использование здания по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций здания и его оборудования, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации.

1.7. Содержание и обслуживание жилого дома- комплекс работ по созданию необходимых условий для комфортного проживания людей и обеспечение сохранности жилого дома  в соответствии с принятым стандартом эксплуатации  ( техническая эксплуатация, санитарное обслуживание, благоустройство, текущий и капитальный ремонт).

1.8. Капитальный ремонт здания – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания с заменой, при необходимости, конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.

1.9. Текущий ремонт здания – комплекс строительных и технических мероприятий с целью устранения неисправностей ( восстановление работоспособности ) элементов здания и поддержания эксплуатационных характеристик.

1.10. Настоящий договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

1.11. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников в многоквартирном доме.

1.12. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Правительством РФ и иными положениями гражданского законодательства РФ.

2. Предмет договора, срок действия договора

2.1. Управляющая организация в течение согласованного в данном договоре срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию, обслуживанию и технической эксплуатации общего имущества и придомовой территории в многоквартирном доме (далее – МКД), расположенном по адресу ________________________________________________________________________________________________

в соответствии с техническими требованиями и условиями настоящего договора.

2.2. Перечень предоставляемых согласно договору работ по управлению МКД, работ по текущему и капитальному ремонту указан в приложениях 1,2,3, являющихся неотъемлемой частью договора.

2.3. Перечень работ по содержанию общего имущества МКД (Приложение №1).

2.4. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД (Приложение №2).

2.5. Перечень  работ за счет средств капитального ремонта общего имущества МКД (Приложение №3).

2.6. Перечень коммунальных услуг предоставляемых Управляющей компанией Собственникам жилых (нежилых) помещений зависит от благоустройства квартиры.

Нормы потребления коммунальных услуг  могут меняться в соответствии с действующим законодательством.

2.7. Срок действия договора – 5 лет.

3. Обязанности сторон

3.1. Общие обязанности сторон:

3.1.1. Содержать МКД, его инженерное оборудование, придомовую территорию и элементы благоустройства в соответствии с требованиями Правил и норм эксплуатации и ремонта жилищного фонда и выполнять работы в соответствии с 2.2. договора.

3.1.2. Создать необходимые условия для проживания граждан, функционирования расположенных в нежилых помещениях МКД организаций.

3.2. Обязанности Собственника:

3.2.1. Использовать помещения, находящиеся в собственности, исключительно по назначению.

3.2.2. Бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и иному оборудованию, обеспечивать его сохранность. При обнаружении неисправности в квартире немедленно принимать все возможные меры к их устранению и обратиться в аварийную службу.

3.2.3. Содержать в чистоте и порядке жилое и подсобные помещения, балконы, лоджии; соблюдать чистоту и порядок в подъездах и других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специальные места, отведенные Управляющей компанией.

3.2.4. Не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора, отходов, засоряющих канализацию.

3.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных предохранительных коробок, загромождения лестничных клеток, выполнять другие требования пожарной безопасности.

3.2.6. Сообщать управляющей организации обо всех нарушениях и неисправностях в работе сетей канализации, водоснабжения, теплоснабжения, электросетей.

3.2.7. Своевременно извещать Управляющую компанию:

- об изменениях в количестве граждан, проживающих в жилом (-ых) помещении(-ях). В семидневный срок уведомлять Управляющую компанию о вселении других граждан в качестве постоянно  и временно проживающих в жилые помещения Собственника и выселении граждан, путем подачи письменного уведомления об этом Управляющей компании с приложением документов, необходимых для регистрационного учета  и оплаты коммунальных услуг;

- о смене Собственника. Сообщить Управляющей компании ФИО нового собственника и дату вступления нового Собственника в свои права. Представить Управляющей компании договор купли-продажи жилого помещения и другие документы, подтверждающие смену Собственника или владельца.

3.2.8. Допускать в принадлежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) должностных лиц и работников организаций, имеющих право проведения профилактических и ремонтных работ, для устранения аварий, осмотра инженерного оборудования, приборов учета и контроля .

3.2.9. Содержать принадлежащее(-ие) помещение(-я) с соблюдением Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилнщно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

3.2.10. Производить текущий ремонт жилого (нежилого) помещения с периодичностью 3-5 лет.

3.2.11. Обеспечить ремонт общего имущества в случае его повреждения по вине Собственника.

3.2.12. Собственнику запрещается:

3.2.12.1. Без получения согласования соответствующих органов местного самоуправления производить перепланировку и переустройство жилых и нежилых помещений.

3.2.12.2. Производить установку, подключение и использование электробытовых приборов и машин мощностью, превышающей технологические возможности отопления, регулирующей и запорной арматуры.

3.2.12.3. Нарушать имеющиеся схемы подключения приборов учета коммунальных услуг.

3.2.12.4. Устанавливать водоразборную арматуру и использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (производить разбор воды из системы и приборов отопления).

3.2.12.5. При обнаружении открытого водоразбора теплоносителя в квартире Собственника, последний оплачивает Управляющей компании пятикратную стоимость теплофикационной воды, включая исходную, за период с начала отопительного периода, исходя  из расхода воды водоразборной арматурой круглосуточно.

3.3. Обязанности Управляющей компании:

3.3.1. Выполнять функции по управлению МКД, в том числе принимать решения по общим вопросам обслуживания и ремонта общего имущества.

3.3.2. Систематически производить осмотр жилых домов и жилых помещений и профилактическое обслуживание санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в них. Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений. Плановые осмотры проводятся:

- общие – 2 раза в год (весной и осенью), в ходе которых производится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

- частичные – осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещения;

- внеочередные (внеплановые осмотры) – после окончания явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварии на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях отражаются в паспорте готовности объекта.

Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых периодически, оформляются актами.

3.3.3. Вести хозяйственно-финансовые операции, в том числе учет расходов и доходов по обслуживанию МКД.

3.3.4. Представлять интересы собственников иных помещений в данном МКД, связанные с его управлением, в государственных и других организациях.

3.3.5. Обеспечивать выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту, санитарному содержанию МКД, его инженерного оборудования и устройств, придомовой территории в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170. и выполнять работы в соответствии с 2.2. договора.

3.3.6. Обеспечивать Собственнику  предоставление в соответствии с договором коммунальных и иных услуг установленного качества, безопасных для жизни и здоровья, не причиняющих вреда имуществу.

3.3.7. Осуществлять организацию сохранности и надлежащего использования объектов, входящих в состав МКД.

3.3.8. Обеспечить Собственника информацией об организациях (название, контактные телефоны, телефоны аварийных служб), осуществляющих обслуживание и ремонт помещения, общего имущества, а также об организациях-поставщиках коммунальных и иных услуг.

3.3.9. Вести соответствующую техническую документацию на МКД, составлять бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность.

3.3.10. Производить начисление Собственнику за услуги по технической эксплуатации и содержанию жилищного фонда и иные услуги в соответствии с утвержденными компетентными органами в установленном порядке ставками, расценками и тарифами, обеспечивая выставление счета в срок до 10 числа текущего месяца.

Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из показаний поквартирных приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных органами местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ.

3.3.11. Принимать меры по обеспечению бесперебойной работы санитарно-технического и инженерного оборудования МКД.

3.3.12. Выдавать Собственнику разрешения в соответствии с п. 3.2.12.1. Договора исключительно на основе распоряжения уполномоченного органа местного самоуправления на перепланировку и переустройство жилого и нежилого помещения.

3.3.13. Обеспечивать учет договоров, заключенных в связи с выполнением условий данного Договора.

3.3.14. Выдавать Собственнику счета за оказываемые услуги, а также документы, выдача которых законодательством отнесена к компетенции жилищно-эксплуатационной организации.

3.3.15. Осуществлять прием от Собственника и оформление документов, необходимых для последующего регистрационного учета.

3.3.16. Обеспечить проведение необходимого капитального ремонта (согласно Приложению №3) в пределах средств, получаемых от Собственника в качестве платежа за капитальный ремонт общего имущества МКД, а также дополнительного внесения Собственниками денежных средств на проведение капитального ремонта и субсидий, предусмотренных в местном бюджете на эти цели).

3.3.17. Уведомлять Собственника о предстоящем отключении, испытании или ином изменении режима работы инженерных сетей жилого дома — за двое суток, кроме случаев возникновения аварийных ситуаций.

3.3.18. Совершать от имени Собственника сделки, касающиеся управления общим имуществом МКД (без его отчуждения) с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3.19. Производить сбор платежей за содержание и ремонт общего имущества МКД  от собственника, арендаторов, владельцев нежилых помещений, а также сбор платежей за  прочие услуги.

3.3.20. Представлять Собственнику ежегодный отчет о выполнении настоящего договора в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

4. Права сторон

4.1. Собственник имеет право:

4.1.1.  На получение услуг установленного качества, безопасных для жизни и здоровья, не причиняющих вреда имуществу.

4.1.2. Требовать в установленном порядке от ресурсоснабжающих организаций перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги в связи с некачественным или несвоевременным предоставлением таких услуг, исходя из положений настоящего договора и нормативных правовых актов.

4.1.3. В установленном порядке требовать возмещения убытков, понесенных по вине Управляющей компании.

4.1.4. При временном отсутствии граждан вносить ресурсоснабжающим организациям плату за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитанную исходя из нормативов потребления с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан (по их письменному заявлению с предоставлением подтверждающих документов) в соответствии с действующим законодательством.

4.1.5. Инициировать при необходимости, созыв общего собрания собственников жилых помещений.

4.1.6. Получать ежегодный отчет о выполнении настоящего договора в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

4.1.7. Реализовывать иные права, вытекающие из права собственности на помещения, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

4.2. Управляющая компания имеет право:

4.2.1. Заключать договоры с третьими лицами на выполнение работ, услуг, поставку энергии и коммунальных ресурсов в целях исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

4.2.2. В установленном законом порядке возмещать убытки, понесенные Управляющей компнанией в результате нарушения Собственником обязательств по платежам, за содержание, ремонт общего имущества МКД, коммунальные услуги и иные убытки, причиненные Собственником из-за невыполнения иных условий договора.

4.2.3. Осуществлять контроль за целевым использованием (жилых, нежилых) помещений, расположенных в МКД, и применять меры, предусмотренные законодательством, в случае использования указанных помещений не по назначению.

4.2.4. В случае возникновения аварийной ситуации в помещении, находящемся в собственности физических и юридических лиц, грозящей повреждением имущества других Собственников и владельцев, жилых и нежилых помещений (при отсутствии Собственников в момент аварии, сведений о месте их работы, постоянном месте жительства), ликвидировать ее собственными силами и всеми возможными средствами.

4.2.5. Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества.

4.2.6. Требовать от собственника внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги.

4.2.7. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ по управлению МКД, а также подрядных работ по содержанию и эксплуатации дома.

4.2.8. За дополнительную плату, сверх ежемесячной платы за содержание и текущий ремонт, производить работы по техническому обслуживанию оборудования квартиры.

4.2.9. За дополнительную плату выполнять не предусмотренные настоящим договором работы на основе отдельных соглашений с Собственниками.

4.2.10. Самостоятельно распоряжаться всеми финансовыми ресурсами, поступающими из соответствующих источников, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, настоящим договором.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в МКД включает в себя:

- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению МКД, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в МКД.

- плату за коммунальные услуги.

Расчетным периодом является один календарный месяц.

5.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, вывоз ТБО вносится Управляющей компании,  в срок до 25 числа текущего месяца, согласно выставленному счету.

5.3. Размер платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома определяется на общем собрании Собственников в зависимости от стоимости работ и услуг, включенных в настоящий договор. Размер платы определяется с учетом предложений Управляющей компании.

5.4. Определение размера платы для Собственника за содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество, то есть пропорционально общей площади занимаемого им помещения.

5.5. В случае непринятия Собственниками решения об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества, к расчетам применяются тарифы, установленные Ливенским районным Советом народных депутатов.

5.6. Размер платы за вывоз твердых бытовых отходов определяется как произведение тарифа на данную услугу, применяемого специализированной организацией, на норму накопления для соответствующего разряда потребителей, установленную органом местного самоуправления.

5.7. Управляющая компания вправе, не чаще одного раза в год в период действия настоящего договора проиндексировать размер платы за содержание, ремонт общего имущества в соответствии с изменением базового индекса потребительских цен, изменением часовой тарифной ставки, минимального размера оплаты труда, в связи с увеличением расходов на топливно-энергетические ресурсы, сырье, материалы, изменением налоговых ставок и др.

5.8. При расчетах за содержание, ремонт общего имущества по тарифу, утвержденному органом местного самоуправления, размер платы за содержание, ремонт общего имущества меняется в связи с установлением нового тарифа без дополнительного уведомления Собственника.

Информация о размерах утвержденных тарифов публикуется в местном официальном печатном издании.

5.9. Работы и услуги по содержанию и ремонту объектов, не являющихся общим имуществом производятся за дополнительную плату за счет Собственника данного имущества. К таким объектам относятся помещения в многоквартирном доме, принадлежащие на праве собственности одному или нескольким Собственникам, инженерное оборудование в данных помещениях, а именно:

- ответвления от стояков газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения (от первого отключающего устройства (при его наличии), расположенного на ответвлении от стояка), в т.ч. радиаторы отопления;

- системы электроснабжения от индивидуального либо общего (квартирного) прибора учета;

- индивидуальные или общие (квартирные) приборы учета электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения;

- установленное в помещении санитарно-техническое оборудование (ванные, раковины, унитазы и т.д.), включая сифоны на системах канализации;

- другое оборудование, предназначенное для обслуживания одного помещения.

5.10. На момент заключения настоящего договора устанавливается размер платы за

- содержание и текущий ремонт ______________ руб. за 1 кв.м общей площади помещения;

- вывоз ТБО ___________ руб. с человека.

5.11. Плата за коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведение, отопление, производится Собственником непосредственно ресурсоснабжающим организациям согласно выставленных счетов.

5.12. В случае возникновения необходимости проведения не установленных договором работ и услуг Собственники на общем собрании определяют необходимый объем работ (услуг), сроки начала проведения работ, стоимость работ (услуг) и оплачивают их дополнительно. Размер платежа для Собственника рассчитывается пропорционально доле собственности в общем имуществе многоквартирного дома. Оплата в установленном случае выделяется в платежном документе отдельной строкой и производится Собственником. Платеж должен быть внесен Собственником не позднее 10 банковских дней со дня выставления счета.

5.13. Не использование Собственником помещений либо отказ от пользования общим имуществом не является основанием для освобождения Собственника полностью или частично от платы работ и услуг за надлежащее содержание, обслуживание и техническую эксплуатацию общего имущества и придомовой территории.

5.14. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится за счет Собственника по отдельному договору. Решение общего собрания Собственников помещений в многоквартирном доме об оплате расходов на капитальные ремонт многоквартирного дома принимается с учетом предложений Управляющей компании о сроке начала капитального ремонта, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта. Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников помещений в этом доме, с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому Собственнику переходит обязательство предыдущего Собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Собственника:

6.1.1. При нарушении Собственником требований п.5.2 договора или систематическом нарушении им прав и интересов соседей Управляющая компания через 7 дней после предупреждения Собственника вправе обратиться в уполномоченные органы для применения мер, предусмотренных законодательством.

6.1.2. При нарушении Собственником п.3.2.7. договора и выявлении факта проживания в квартире Собственника лиц, не зарегистрированных в установленном порядке, и невнесении за них платы за пользование коммунальными услугами Управляющая компания, ресурсоснабжающая организация после соответствующей проверки, составления акта и предупреждения Собственника вправе взыскать с него понесенные убытки за период фактического проживания не зарегистрированных граждан.

6.1.3. В случае невыполнения Собственником обязательств, предусмотренных п.3.2.9 Договора, последний несет ответственность перед Управляющей компанией и третьими лицами за все последствия, возникающие в результате каких-либо аварийных и иных ситуаций в квартире (нежилом помещении).

6.1.4. Нарушение Собственником положений п.3.2.11 договора влечет ответственность по возмещению материального и морального ущерба, явившегося следствием неисполнения условий договора, в том числе перед третьими лицами.

6.1.5. В случае подтопления подвальных и других помещений, вызванного отсутствием затворов, неисправным техническим состоянием санитарных приборов, канализационных сетей, сооружений на них, находящихся в жилом помещении Собственника (ов) помещений, ответственность за причиненный ущерб несет Собственник (и) помещений.

6.1.6. При невнесении платы в сроки, указанные в пункте 5.2 договора. Собственник уплачивает пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

6.1.7. За фальсификацию данных, предоставляемых Управляющей компании, Собственник (и) несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. При выявлении данного факта, Собственнику (ам) помещений производится перерасчет платежей по всем показателям за календарный год.

6.2. Ответственность Управляющей компании:

6.2.1.Управляющая компания несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Собственника (ов) помещений в полном объеме. Управляющая компания освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы (наводнение, пожар, военные действия, отключение электроэнергии, природного газа и другими форс-мажорными обстоятельствами).

6.2.2. Управляющая компания не несет ответственности, если Собственник помещения своевременно не сообщит о произошедшей аварии и не обеспечит доступ в помещения для устранения аварии.

6.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Управляющая компания несет ответственность, установленную действующим законодательством.

7. Условия и порядок расторжения договора

7.1. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть договор.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в соответствии со ст.450-453 Гражданского кодекса РФ.

7.2. После расторжения настоящего договора учетная, расчетная, техническая документация передаются лицу, уполномоченному общим собранием Собственников.

7.3. Решение общего собрания Собственников помещений о создании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива не является основанием для расторжения настоящего договора с Управляющей компанией.

7.4. Отчуждение помещения новому собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего договора.

7.5.При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении настоящего договора  по окончании срока его действия, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены настоящим договором.

8. Особые условия

8.1. Управляющая компания приступает к выполнению настоящего договора с 1 ноября 2009 года.

8.2. Изменение перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД возможно по согласованию сторон и подлежит оформлению в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.3. Споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.

8.4. Все приложения, прилагаемые к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

8.5. Иные положения, не предусмотренные настоящим договором регулируются действующим законодательством.

9. Подписи и адреса сторон

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Жилком»

Юр. адрес 303801 Ливенский район п.Сахзаводской, 47

Почт. адрес: 303852  г.Ливны пер. Октябрьский 2-г

ИНН/КПП   5715005380 / 571501001    ОГРН 1085743000848    выдан  25.12.2008

Расчетный счет  40702810400000000315    Кор. счет 30101810900000000715    БИК  045408715

Ливенский филиал ОАО «Орелсоцбанк»

Ген.директор _________________________ В.Н.Богрянцев

Собственник: ___________________________________________________________________________________

(ФИО, паспортные данные)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ /__________________________/

_____________________/__________________________/

_____________________ /__________________________/

_____________________/__________________________/

Приложение N 1

Перечень работ по содержанию общего имущества МКД

1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров,  набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб.

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования 2 раза в год, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

8. Снятие пружин на входных дверях.

9. Консервация системы центрального отопления.

10. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

11. Ремонт просевших отмосток.

12. Замена разбитых стекол окон.

13. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

14. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

15. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

17. Ремонт и укрепление входных дверей.

18. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

19. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

20. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

21. Удаление с крыш снега и наледей.

22. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

23. Уборка и очистка придомовой территории.

24. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

25. Удаление мусора из здания и его вывозка.

——————————————————————————————

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений (или организацией по обслуживанию жилищного фонда за счет средств нанимателей, арендаторов, собственников жилых помещений).

Приложение N 2

Перечень работ по текущему ремонту общего имущества МКД

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель; ремонт гидроизоляции.

5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования.

8. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

9. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

10. Водопровод и канализация

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации,  включая насосные установки в жилых зданиях.

11. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

12. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

13. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Текущий ремонт жилого помещения производится нанимателем по договору социального найма за свой счет ст. 67 пункт 3,4 ЖК РФ  (или организацией по обслуживанию жилищного фонда за счет средств нанимателей жилых помещений).

Приложение N 3

Перечень работ за счет средств капитального

ремонта общего имущества МКД.

1. Обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь).

4. Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м., устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных.

5. Полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения.

6.    Автоматизация и диспетчеризация, тепловых сетей, инженерного оборудования.

7.   Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков.

8.  Благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок).

9.    Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий, оборудование чердачных помещений жилых и нежилых зданий под эксплуатируемые.

10. Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров).

11. Замена внутриквартальных инженерных сетей, находящихся на балансе организаций по обслуживанию жилищного фонда.

12.     Обязательная установка приборов расхода учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды.

13. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей).

14. Авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремонта жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой.

15. Технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, организациях, созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда.

16. Ремонт встроенных помещений в зданиях.

Сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома.

Акт от       .04.2009 г.                                                                                                   Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                    					      ООО «Жилком»                                                                  Ливенского района

н. п. Успенское                                                                                                  ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 20  _ г.

Дом №11

- Частичный ремонт шиферной кровли

- Ремонт слуховых окон и выходов на крышу

- Ремонт штукатурки стен отдельными местами

- Ремонт межпанельных швов

- Ремонт отмостки (70%) и приямков окон подвала

- Ремонт оголовков вентиляционных каналов

- Благоустройство (отсутствуют малые архитектурные формы, разрушено асфальтовое покрытие)

Подъезд №1

1). Заделка дверной коробки входной двери

2). Косметический ремонт подъезда

3). Нет  2- ой двери входа в подвал

4). Отсутствует остекление (2 стекла)

5). Нет 2- ой створки двери в тамбуре

6). Упорядочить электропроводку подъезда

Подъезд №2

1). Нет входной двери в подъезд

2). Косметический ремонт подъезда

3). Отсутствует остекление (1 стекло)

4). Упорядочить электропроводку подъезда

5). Ремонт козырька над входом в подъезд (примыкание шифера)

Подъезд №3

1). Косметический ремонт подъезда

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Отсутствует остекление (1 стекло)

4). Упорядочить электропроводку подъезда

Дом №13

1). Частичный ремонт шиферной кровли

2). Ремонт вентиляционных каналов

3). Ремонт отмостки 100%

4). Благоустройство (отсутствуют малые архитектурные формы, разрушено асфальтовое покрытие)

5). Ремонт межпанельных швов

6). Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии

7). Ремонт балконных плит

8). Ремонт карнизных отливов 50%

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Упорядочить электропроводку подъезда

4). Ремонт дверей входа в подъезд

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Упорядочить электропроводку подъезда

4). Ремонт дверей входа в подъезд

Дом №14

1). Требуется частичный ремонт парапетных плит

2). Ремонт межпанельных швов

3). Ремонт штукатурки стен отдельными местами

4). Ремонт отмостки 70%

5). Ремонт кровли (сопряжение с вытяжными трубами)

6). Ремонт вентиляционных каналов

7). Благоустройство (отсутствуют малые архитектурные формы, разрушено асфальтовое покрытие)

Подъезд №1

1). Ремонт дверей входа в подъезд

2). Ремонт кровли (кв. №6)

Подъезд №2

1). Ремонт дверей входа в подъезд

2). Косметически ремонт подъезда местами

Подписи комиссии:

Начальник ПТО       ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        _____________  Ю.И.Валькман

Нач.стройгруппы       _____________  А.В. Харламов

Специалист ЖКХ    _____________ Т.В. Бачевская

Галичского с/п

Акт от       .04.2009 г.                                                                                                   Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Козьминка                                                                                                   ______ В.Н. Багрянцев

«___» _______ 20  _ г.

Дом №1

Капремонт 2008г

Подъезд №1

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Косметический ремонт подъезда (1-го этажа)

3). Цементная стяжка площадки между 2-3 этажами

Подъезд №2

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Косметический ремонт потолка подъезда после протечки кровли

Подъезд №3

1). Отсутствует отопление подъезда

Дом №2

Капремонт 2008г.

1). Благоустройство (установить грибок – 1 шт.)

Подъезд №1

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Заделка швов в потолке подъезда поле протечки кровли – 3м/п

3). Отремонтировать освещение (2-го этажа)

4). Отсутствует выключатель (1-й этаж)

5). Произвести ревизию электрощитов

Подъезд №2

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Отремонтировать освещение подъезда

Подъезд №3

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Косметический ремонт (1,2– го этажей)

3). Отремонтировать освещение подъезда

Дом №3

Подъезд №1

1). Отсутствуют створки в оконных переплетах – 2 шт.

2). Ремонт кровли

3). Отсутствует отопление подъезда

3). Отсутствует дверки на электрощитах (1 шт.)

4). Отсутствует остекление (3 – стекол)

5). Косметический ремонт л/к подъезда

Подъезд №2

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Отсутствует дверка на электрощите(1 шт)

3). Косметический ремонт потолка подъезда после протечки

4). Отсутствует: остекление (2 – стекла), 1 рама и ремонт 1 рамы

5).Ремонт козырька,

6). Ремонт двери в подвал

Подъезд №3

1). Отсутствуют створки в оконных переплетах (2- шт.)

2). Отсутствует остекление (2 – стекол)

3). Отремонтировать шов между 1-м и 2-м этажами

4). Отсутствует отопление подъезда

5). Ремонт входной двери в подъезд

6). Ремонт козырька

Дом №4

1). Благоустройство (восстановить качели)

2). Ремонт отливов отдельными местами

3). Ремонт выходов на крышу

4). Ремонт стыков парапетных плит

5). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №1

1). Заделка швов в потолке подъезда поле протечки кровли – 3м/п

2). Отсутствуют дверка на электрощитах – 2 шт

3). Отсутствует остекление окон (2 – стекол) и створка рамы

4). Ремонт входных дверей (2 – шт.)

5). Отремонтировать освещение подъезда (1,3-й этажи)

Подъезд №2

1). Заделка швов в потолке подъезда поле протечки кровли – 3м/п

2). Отсутствуют крышки на электрощитах – 2 шт

3). Косметический ремонт подъезда местами (по 1,5 м2 – 2 шт.)

4). Проверить освещение подъезда

5). Ремонт козырька над входом в подъезд

6). Отремонтировать отопление подъезда

7). Протечка межпанельных швов (кв. №11)

8).  Отсутствует остекление(1 стекло) и створка рамы.

Подъезд №3

1). Косметический ремонт потолка подъезда после протечки

2). Косметический ремонт стен подъезда местами – 6 м2

3). Отремонтировать электроосвещение подъезда

4). Отсутствует остекление окон (3 – стекла)

5). Отсутствует отопление подъезда

6). Отсутствуют створки в оконных переплетах (2- шт.)

7).  Ремонт входных дверей

8).  Ремонт козырька над входом в подъезд

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Требуется ревизия в оборудовании электрощитов с заменой автоматов, ремонт освещения подъездов с установкой выключателей и патронов  в №№ 2, 3, 4.

Требуется ямочный ремонт проезда от дома №1 к дому №4.

Устройство нагорной канавы для отвода паводковых и талых вод возле домов №№ 1, 2, 3.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО       ____________  С.В. Баландин

Мастер участка      _____________  Ю.И. Валькман

Нач. стройгруппы   _____________  А.В. Харламов

Специалист ЖКХ    _____________ Т.П. Толстых

Козьминского с/п

Акт от         .04.2009 г.                                                                                                   Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

п. Совхозный                                                                                                  ______ В.Н. Багрянцев

«___» _______ 20  _ г.

Ул. Центральная дом  №1

1). Ремонт шиферной кровли

2). Частичная замена стропильной системы

2). Ремонт отмостки

3). Ремонт цоколя

4). Ремонт вентшахт

5). Восстановление кирпичной кладки стен отдельными местами

6). Устройство малых архитектурных форм

Подъезд №1

1). Ремонт оконных блоков

2). Отсутствует остекление

3). Косметический ремонт подъезда местами

4). Ремонт двери в тамбуре

5). Частичный ремонт ступенек и перил

6). Отсутствует отопление подъезда

Подъезд №2

1). Ремонт оконных блоков

2). Отсутствует остекление

3). Косметический ремонт подъезда местами

4). Ремонт пола в тамбуре и 1 этажа

5). Частичный ремонт ступенек и перил

6). Отсутствует отопление подъезда

Ул. Школьная дом №1

Капремонт 2009г.

Ул. Школьная дом №2

Капремонт 2009г.

Ул. Школьная дом №3

Капремонт 2008г

Подъезд №1

1). Отсутствует отопление подъезда

2). Косметический ремонт подъезда местами

Подъезд №2

1). Отсутствует отопление подъезда

Ул. Школьная дом №4

Капремонт 2008г

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Частичный ремонт ступенек и перил

3). Отсутствует отопление подъезда

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Частичный ремонт ступенек и перил

3). Отсутствует отопление подъезда

Ул. Школьная дом №5

Капремонт 2008г.

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Отсутствует отопление подъезда

Подъезд №2

1).Косметический ремонт подъезда местами

Ул. Школьная дом №6

Капремонт 2009г.

Ул. Школьная дом №8

Капремонт 2009г.

Пер. Спортивный дом №1

1). Ремонт отмостки

2). Ремонт кровли

3). Ремонт межпанельных швов отдельными местами

4). Ремонт отливов

5). Установить песочницы (2 шт.)

Подъезд №1

1). Косметический ремонт входа в подъезд

2). Ремонт двери входа в подвал

3). Отсутствует остекление

Подъезд №2

1). Косметический ремонт входа в подъезд

2). Отсутствует остекление

3). Отсутствует крышка эл. щитка (1 этаж)

Подъезд №3

1). Косметический ремонт входа в подъезд

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

Пер. Спортивный дом №3

1). Ремонт межпанельных швов отдельными местами

2). Ремонт отмостки

3). Ремонт цоколя

4). Ремонт кровли с установкой парапетных отливов

Подъезд №1

1). Ремонт дверей

2). Ремонт плиты лоджии

Подъезд №2

1). Косметический ремонт тамбура и 1 этажа

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

Ул. Молодежная дом №2

Капремонт 2008г.

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

Ул. Молодежная дом №4

Капремонт 2011г.

Ул. Молодежная дом №6

Капремонт 2011г.

Ул. Молодежная дом №8

Капремонт 2011г.

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО       ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        ____________   Ю.И. Валькман

Нач. стройгруппы     ____________   А.В. Харламов

Специалист ЖКХ     ____________ Т.П. Толстых

Козьминского с/п

Акт от          .04.2009 г.                                                                                                   Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

с. Остров                                                                                                          ______ В.Н. Багрянцев

«___» _______ 20  _ г.

Ул. Центральная дом  №6

Капремонт 2008г.

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт двери в тамбуре

3). Частичный ремонт ступенек и перил

4). Отсутствует отопление подъезда

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт пола в тамбуре и 1 этажа

3). Частичный ремонт ступенек и перил

4). Отсутствует отопление подъезда

Ул. Центральная дом №19

Капремонт 2007г.

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт двери в тамбуре

3). Частичный ремонт ступенек и перил

4). Отсутствует отопление подъезда

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт пола в тамбуре и 1 этажа

3). Частичный ремонт ступенек и перил

4). Отсутствует отопление подъезда

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре. Произвести промывку внутридомовой системы канализации.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО       ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        ____________   Ю.И. Валькман

Нач. стройгруппы      ____________   А.В.Харламов

Специалист ЖКХ     ____________ Э.Г. Брайшева

Островского с/п

Акт от           .04.2009 г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Нагорный, Ямской Выгон                                                                         ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

Дом №1

- Ремонт отмостки

- Устройство сопряжения отмостки с цоколем по всему периметру дома

- Ремонт цоколя – 2 м2

- Ремонт скамейки

- Установка отливов на всех окнах

- Заделка трещин фасада

- Отремонтировать слуховое окно выхода на крышу

Подъезд №1

1). Ремонт штукатурки отдельными местами – 6 м2

2). Нет второго остекления

3). Ремонт порогов

Подъезд №2

1). Ремонт штукатурки отдельными местами – 1,5 м2

2). Ремонт порогов

3). Ремонт входной двери

4). Ремонт эл. проводки 2 –го этажа (после включения сгорает лампочка)

Дом №4

1). Ремонт (штукатурки веншахты) – 1 шт.

2). Изоляция теплотрассы до дома №12

3). Ремонт цоколя отдельными местами (6 м2)

4). Сопряжение отмостки отдельными местами (10 м)

5). Отремонтировать слуховое окно выхода на крышу

Дом №8

Капремонт 2008г

Подъезд №2

1). Ремонт штукатурки – 3 м2

2). Побелка потолка после протечки (2 м2)

Дом №9

1). Ремонт цоколя отдельными местами (15 м2)

2). Ремонт веншахт (штукатурка на чердаке)

3). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

4). Ремонт скамеек

5). Заделка трещин стен фасадов

6). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №1

1). Нет второго остекления

Подъезд №2

1). Ремонт (шпатлевка, покраска – 2 м2)

2). Нет второго остекления

3). Протечка кровли (кв. №16)

Дом №10

1). Заделка трещин стен

Подъезд №1

1). Частичный ремонт мягкой кровли

2). Нет второго остекления

Подъезд №2

1). Нет второго остекления

Подъезд №3

1). Заделка швов в потолке подъезда после протечки кровли  (шпатлевка, побелка – 1,5 м2)

2). Нет второго остекления

Дом №11

Капремонт 2009г.

Дом №12

Капремонт 2008г.

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт перил (деревянные)

Дом 13

1). Ремонт швов частично

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

3). Ремонт отмостки под лоджиями

Подъезд №1

1). Ремонт двери входа в подъезд

2). Косметический ремонт тамбура

3). Протечка кровли (кв. №4)

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда отдельными местами – 3 м2

2). Протечка кровли

3). Нет второго остекления

4). Заменить отопление подъезда

Дом №14

1). Частичный ремонт цоколя отдельными местами

2). Установить отливы

3). Разрушение плиты

Подъезд №1

1). Ремонт скамейки – 1 шт.

2). Ремонт козырька (отошла плита)

3). Ремонт тамбура (побелка 6 м2, покраска 3 м2)

4). Следы протечки кровли  потолок 1 м2 и (кв.  №6)

5). Нет остекления 2 стекла

6). Косметический ремонт подъезда

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда

2). Косметический ремонт тамбура

Дом №16

1). Ремонт цоколя отдельными местами

2). Ремонт отмостки отдельными местами

3). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда отдельными местами

2). Нет второго остекления 1 стекло

3). Следы протечки кровли

4). Ремонт входной двери

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда отдельными местами

2). Протечка кровли над эл. щитом

Дом №17

1).Устройство сопряжения отмостки с цоколем местами

2).Отсутствуют парапетные отливы на кровли

3). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №1

1). Нет второго остекления, ремонт окна

2). Косметический ремонт подъезда

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда отдельными местами (тамбур – 2 м2;        1 этаж – 1,2 м2; потолок 3 этаж следы от протечки – 2,5 м2)

2). Нет второго остекления (1 стекло), ремонт окна

Дом №18

1). Ремонт отмостки

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

3). Ремонт вентшахт, выходов на крышу, слуховых окон

4). Заделка трещин панелей

5). Ремонт межпанельных швов местами

Подъезд №1

1). Укрепить поручни

Подъезд №2

1). Отлив козырька

2). Нет второго остекления (створка)

3). Частичная побелка стен

4). Ремонт входной двери

Подъезд №3

1). Укрепить поручни

2). Ремонт козырька над подъездом

3). Ремонт входной двери

4). Восстановить отопление подъезда

Дом № 22

1). Ремонт вентшахт (штукатурка)

2). Частичный ремонт кровли, выхода на крышу (двери с решеткой)

3). Ремонт цоколя отдельными местами (8 м2)

4). Ремонт сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами (30 м.)

Подъезд №1

1).  Побелка отдельными местами после протечки кровли

2).  Нет дверки эл. щитка

3).  Ремонт двери в подвал

4). Ремонт козырька (отлив)

Подъезд №2

1).  Восстановить отопление подъезда

2).  Ремонт дверей входа в подъезд

Дом № 24

1). Ремонт вентшахт, слуховых окон на крыше

2). Ремонт сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами (30 м.) очистить от травы

3). Ремонт фасада отдельными местами (3 м2)

4). Отсутствуют отливы окон (2 шт.)

Подъезд №1

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Штукатурка фасада входа в подъезд (3 м2)

3). Отопление первого этажа

4). Косметический ремонт тамбура

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Штукатурка фасада входа в подъезд (3 м2)

Дом № 26

1). Отремонтировать выход на крышу (дверь)

2). Ремонт отмостки, сопряжение отмостки с цоколем

Подъезд №1

1). Нет второго остекления (3 стекла) ремонт створки

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Косметический ремонт подъезда местами

Подъезд №3

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Нет второго остекления 2 стекла

3). Штукатурка фасада входа в подъезд (3 м2)

4). Косметический ремонт подъезда местами

# ул. Крестьянская  дом № 1-а

- Ремонт отмостки – 100 %

- Ремонт цоколя отдельными местами

- Ремонт освещения у входов в подъезды

- Ремонт фасада – 18 м2

- Отсутствуют отливы 28 м/п

- Благоустройство территории (лавочки –2 шт., малые архитектурные формы)

- Отсутствуют мусороуборочные площадки

- Требуют замены канализационные сети 30 м/п

- Очистить подвал от мусора

- Ремонт вентшахт

- Ремонт двери выхода на крышу

- Течет канализация в подвале

1 подъезд

- Косметический ремонт подъезда местами

- Установить эл. выключатель на 2 –ом этаже)

- Отсутствуют поручни 15 м/п

- Отсутствует лестница для лаза на чердак

- Ремонт козырька над входом в подъезд

- Отсутствует дверь в подвал

- Отсутствует лестница в подвал

- Заделать стеклоблок – 1 шт.

2 подъезд

- Ремонт дверей входа подъезд

- Косметический ремонт подъезда местами

- Отсутствуют поручни 15 м/п

- Ремонт полов лестничной площадки

- Отсутствует дверь в подвал

- Отсутствует лестница в подвал

ул. Крестьянская  дом № 1

- Капремонт 2008г.

- Благоустройство территории (лавочки –2 шт., малые архитектурные формы

1 подъезд

1.    Косметический ремонт подъезда местами

- Упорядочить электропроводку

- Отсутствует лестница на чердак

- Ремонт 2 –ух порогов на 1 этаж

2 подъезд

- Косметический ремонт подъезда местами

- Упорядочить электропроводку

- Отсутствует лестница на чердак

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО      ____________  С.В. Баландин

Мастер участка _____________       М.Е. Подколзина

Нач. стройгруппы    _____________ А.В. Харламов

Инженер по ТБ ________________    Т.И. Фирсова

Специалист ЖКХ    _____________  А.А. Пашков

Здоровецкого с/п

Акт от         .04.2009 г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

д. Лютое                                                                                                          ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

# Дом №7

Капремонт 2008г.

1). Отсутствуют малые архитектурные формы (установить песочницу, стойки для бельевых веревок)

Подъезд №1

1). Ремонт остекления подъезда

2). Сопряжение площадки входа в подъезд со стеной

3). Ремонт козырька над входом в подъезд (сопряжение)

Подъезд №2

1). Освещение над входом в подъезд

2). Протечка кровли над вентканалом

3). Косметический ремонт подъезда местами

4). Срезать отопление подъезда

Дом №8

1). Ремонт отмостки

2). Частичная замена шифера

3). Ремонт освещения подвала

4). Отсутствуют малые архитектурные формы (установить песочницу, стол, лавки)

Подъезд №1

1). Отремонтировать освещение над входом в подъезд

2). Ремонт дверей входа в подъезд, подвал, тамбура

3). Ремонт козырька над входом в подъезд (сопряжение)

4). Срезать отопление подъезда

5). Косметический ремонт подъездов местами

Подъезд №2

1). Ремонт входных дверей

2). Срезать отопление подъезда

Подъезд №3

1). Сопряжение площадки входа в подъезд со стеной

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Срезать отопление подъезда

Подписи комиссии:

Начальник ПТО      ____________  С.В. Баландин

Начальник участка _____________ С.В. Подколзин

Нач. стройгруппы    _____________ А.В. Харламов

Специалист ЖКХ    _____________  В.М. Анцупов

Лютовского с/п

Акт от         .04.2009 г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Набережный                                                                                                ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

Дом №6

Капремонт 2009г.

Дом №7

1). Ремонт отмостки – 100%

2). Ремонт трещин стен

3). Ремонт цоколя отдельными местами (6 м2)

4). Ремонт кровли

5). Отсутствуют парапетные отливы

Подъезд №1

1). Протечка кровли (кв. №5)

2). Отсутствует остекление (1 стекло)

3). Имеются следы протечки (потолок 2-го этажа)

4). Штукатурка эл. щита (0,5 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт потолка после протечки ( 6 м2)

2). Нет 2-го остекления

3). Ремонт распределительного шкафа

4). Косметический ремонт после протечки местами

Дом №14

1). Ремонт трещин стен

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем местами

3). Ремонт слуховых окон (2 шт.)

4). Установка отливов

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт потолка подъезда после протечки (штукатурка)

3). Нет 2-го остекления

4). Нет освещения на 1-ом этаже

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Нет второго остекления

3). Нет освещения на 1-ом этаже

Дом №15

1). Ремонт вентшахт

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

3). Ремонт отмостки отдельными местами (6 м2)

Подъезд №1

1). Ремонт потолка и стены после протечки кровли над эл. щитом

2). Расчистка стены от грибка 1-й этаж (6 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт потолка после протечки кровли

3). Ре6монт штукатурки (3 м2)

4). Ограждение лестничной площадки

5). Покраска стены с расчисткой старой краски (2 м2)

6). Отремонтировать освещение подъезда

Дом №16

1). Устройство отмостки

2). Ремонт отливов окон (установка)

3). Отсутствует второе остекление (2 окна)

4). Отремонтировать люк-лаз на чердак

5). Установить лестницу

6). Утеплить крышу

7). Ремонт коньковых досок

8). Отсутствует остекление (1 стекло)

9). Ремонт штукатурки (1,5 м2)

Дом №17

1). Ремонт цоколя отдельными местами

2). Ремонт слуховых окон ( 2 шт.)

3). Ремонт стен (выпадают кирпичи)

4). Заделка трещин

5). Ремонт балкона 1-й подъезд

6). Частичный ремонт кровли

7). Ремонт отливов

Подъезд №1

1). Нет второго остекления

2). Протечка кровли (побелка потолка после протечки)

Подъезд №2

1). Протечка кровли (расчистка, побелка потолка)

2). Ремонт штукатурки (0,5 м2)

3). Отсутствует второе остекление

4). Покраска 1-й этаж (3 м2)

Дом №18

1). Капремонт кровли 2008г.

2). Устройство отливов на окнах

3). Заделка трещин в наружных стенах

4). Ремонт входа в подвал (смена шифера, побелка)

5). Очистка подвала от мусора

6). Приведение в порядок эл. проводки

7). Частичный ремонт кровли

8). Восстановление коньковых досок

9). Ремонт балконов (4 шт.)

Подъезд №1

1). Побелка 2-й этаж угол (1,5 м2)

2). Выполнить люк-лаз на чердак

3). Ремонт штукатурки 1-й этаж (1,5 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт потолка после протечки кровли (расчистка, побелка)

2). Ремонт остекления подъезда

3). Открыт распределительный шкаф

4). Ремонт козырька над входом в подъезд

5). Выполнить порог

6). Изоляция трубопроводов отопления (2,2 п/м)

7). Ремонт штукатурки 1-го этажа (2 м2)

Дом №21

1). Ремонт отмостки

2). Отсутствуют парапетные отливы -70%

Подъезд №1

1). Отсутствует освещение над входом в подъезд

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

Дом 22

1). Ремонт мягкой кровли с заделкой внутренних водостоков

2). Ремонт отливов – 12 шт.

3). Отремонтировать дверь выхода на крышу

4). Ремонт отмостки

Подъезд №1

1). Отсутствует остекление (2- стекла)

2). Протечка кровли по площадке 3- го этажа

3). Косметический ремонт  подъезда местами

Подъезд №2

1). Отсутствует остекление (2- стекла)

2). Протечка кровли по вентканалу и внутреннему водостоку – 4 м2

3). Косметический ремонт подъезда местами

Дом №23

1). Ремонт кровли отдельными местами

2). Ремонт вентшахт – 3шт.

3). Ремонт козырьков над вентшахтами – 2 шт

4). Ремонт отмостки - 60%

5). Засыпать приямки, сделать продухи на один кирпич

6). Ремонт козырьков над лоджиями

7). Очистить козырьки от растительности

Подъезд №1

1). Заделка швов в потолке подъезда после протечки кровли – 3м

2). Отсутствует створка в оконном переплете

3). Отсутствует остекление (2- стекла)

4). Протечка кровли

5). Косметический ремонт подъезда местами

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт двери в подвал

3). Ремонт потолка подъезда после протечки кровли – 2 м2

4). Остекление второго этажа

Подъезд №3

1). Отсутствуют створки в оконных переплетах – 6 шт.

2). Отсутствует остекление (7- стекол)

3). Следы от протечки кровли (3 м2 угол)

4). Ремонт козырька над входом в подъезд

5). Освещение 2-го этажа (светильник)

Дом №24

1). Ремонт отмостки – 70%

2). Ямочный ремонт проезда

Подъезд №1

1). Сделать стяжку площадки 1– го этажа

2). Отсутствует створка форточки в оконном переплете 3-й этаж

3). Отсутствует остекление (2- стекол)

4). Забелить протечки

5). Ремонт козырька над входом в подъезд (уклон, стяжка)

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт потолка подъезда после протечки кровли ( 2 м2 побелка)

3). Отсутствует остекление (5- стекол)

4). Ремонт освещения 2 – го этажа

Подъезд №3

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт кровли отдельными местами

3). Побелить потолок после протечки 1,5 м2

Дом №25

1) Капремонт кровли «007г.

4). Ремонт отмостки – 75%

Подъезд №1

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт площадки при входе в подъезд

3). Косметический ремонт входа в подъезд

4). Нет 3-х створок окна (3 этаж)

Подъезд №2

1). Косметический ремонт входа в подъезд

2). Отсутствует остекление (2- стекла)

Подъезд №3

1). Следы от протечки кровли (3 этаж – 1,5 м2)

2). 	Косметический ремонт входа в подъезд

3). Произвести ревизию освещения подъезда

Дом №26

1). Частичный ремонт отмостки (30 п/м., очистить от травы)

2). Выполнить продухи в подвал

Подъезд №1

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Отсутствует створка в оконном переплете

3). 	Отсутствует остекление (2- стекла)

4). Затереть трещины и побелить 1 м2  второй этаж

Подъезд №2

1). Выполнить сопряжение крыльца с тротуаром

2). Ремонт двери в подвал

3). Отсутствует остекление (2- стекла)

4). Следы от протечки кровли (3 этаж – 1,5 м2) побелить

Подъезд №3

1). Ремонт входной двери

2). Отсутствует остекление (1- стекло)

3). Ремонт освещения 2-й этаж (патрон)

Дом №27

1). Рент отмостки, убрать растительность с отмостки

2). Ремонт межпанельных швов отдельными местами

3). Ремонт слуховых окон выхода на крышу

Подъезд №1

1). Ремонт входной двери

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд (стяжка)

2). Протечка кровли (кв. №16)

Подъезд №3

1). Ремонт швов

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО        ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        _____________ М.Е. Подколзина

Нач. стройгруппы          _____________  А.В. Харламов

Специалист ЖКХ     _____________   Д.В.Шепелев

Акт         от 12.04.2010 г                                                                                         Утверждаю:

проверки технического                                                                         Директор  ООО«Жилком»

состояния жилых домов                                                                   _______________ Богрянцев В.Н.

н. п. Семенихино Дутовского с/п                                                                    «___» _______ 2010_

г. Ливны

Дом №21

Капремонт 2008г.

1). Привести в порядок эл.проводку в этажных шкафах.

Подъезд №1

1). Капитальный ремонт подъездов

2). Ремонт тамбурных дверей

Подъезд №2

1).  Капитальный ремонт подъездов

2). Ремонт тамбурных дверей  ( и  отсутствуют дверные ручки)

Подъезд №3

1). Капитальный ремонт подъездов .

2).  Ремонт тамбурных дверей

Дом №23

1). Ремонт слуховых окон ( две створки решетчатых)

2). Ремонт вентшахт -3 шт,  штукатурка вентшахт всех, установка зонтов над вентшахтам.

3). Привести в порядок эл.проводку в этажных шкафах.

4). Устранить попадание талых идождевых вод через сети теплоснабжения.

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда

2). Ремонт входных и тамбурных дверей

3). Ремонт козырька над входом в подъезд (уклон, стяжка)

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Косметический ремонт подъезда

3). Отсутствует остекление   2-ой и 3-ий этажи

4).  Ремонт входных и тамбурных дверей

5). Срочный ремонт балкона кв №14 (второй этаж).

6). Замена канализационного тройника в кв.№10

Подъезд №3

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2).  Косметический ремонт подъезда

3).  Отсутствует остекление   2-ой и 3-ий этажи

4). Ремонт входных и тамбурных дверей

Ул. Школьная Дом №1

1).Отсутствуют решетчатые створки слуховых окон 2шт

2). Ремонт отмотки с заднего и правого фасада

3). Ремонт 2-х приямков с заднего фасада

4). Покрасить фасадный газопровод

Подъезд №1

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2).  Косметический ремонт подъезда

3). Косметический ремонт входа в подъезд

4).  Ремонт входных дверей в подъезд и подвал

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2).  Косметический ремонт подъезда

3). Косметический ремонт входа в подъезд

4).  Ремонт входных дверей в подъезд и подвал

5). Восстановить перила на 1-ом этаже

Ул. Школьная Дом №2

1). Ремонт отмостки с заднего и правого фасада

2). Отсутствуют решетчатые створки слуховых окон 2шт

3). Отсутствуют решетчатые створки выходов на крышу 2шт

4). Ремонт и оштукатуривание вентшахт 4шт.

5). Покрасить фасадный газопровод

Подъезд №1

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Косметический ремонт подъезда

Подъезд №2

1).  Косметический ремонт подъезда

2). Ремонт входных дверей

3 ). Ремонт козырька над входом в подъезд

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах   водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО        ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        _____________ М.Е. Подколзина

Нач. стройгруппы          _____________  А.В. Харламов

Специалист ЖКХ     _____________     А.Н. Зубанов

Дутовского с/п

Акт от        .04.2009г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Покровка -1я                                                                                               ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

Дом №13

- Ремонт отмостки отдельными местами

- Очистка отмостки от растительности

- Сопряжение отмостки с цоколем

- Ремонт вентшахт

- Благоустройство (установить бельевые стойки)

- Устройство капельников по периметру дома

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда отдельными местами (10 м2)

2). Выполнить уклон козырьков с устройством капельников

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда (покраска)

2). Выполнить уклон козырьков с устройством капельников

3). Нет второго остекления

Дом №14

1). Ремонт отмостки – 100%

2). Ремонт трещин стен

3). Ремонт цоколя отдельными местами (6 м2)

4). Ремонт кровли

5). Отсутствуют парапетные отливы

Подъезд №1

1). Протечка кровли (кв. №5)

2). Отсутствует остекление (1 стекло)

3). Имеются следы протечки (потолок 2-го этажа)

4). Штукатурка эл. щита (0,5 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт потолка после протечки ( 6 м2)

2). Нет 2-го остекления

3). Ремонт распределительного шкафа

4). Косметический ремонт после протечки

Дом №15

1). Ремонт трещин стен

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем местами

3). Ремонт слуховых окон (2 шт.)

4). Установка отливов

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда

2). Ремонт потолка подъезда после протечки (штукатурка)

3). Нет 2-го остекления

4). Нет освещения на 1-ом этаже

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда

2). Нет второго остекления

3). Нет освещения на 1-ом этаже

Дом №16

1). Ремонт вентшахт

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем отдельными местами

3). Ремонт отмостки отдельными местами (6 м2)

Подъезд №1

1). Ремонт потолка и стены после протечки кровли над эл. щитом

2). Расчистка стены от грибка 1-й этаж (6 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт козырька над входом в подъезд

2). Ремонт потолка после протечки кровли

3). Ре6монт штукатурки (3 м2)

4). Ограждение лестничной площадки

5). Покраска стены с расчисткой старой краски (2 м2)

6). Отремонтировать освещение подъезда

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО        ____________  С.В. Баландин

Мастер участка        _____________ А.В. Смагин

Нач. стройгруппы          _____________  А.В. Харламов

Специалист ЖКХ     _____________

Речицкого с/п

Акт от         .04.2009г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Здоровец                                                                                                 ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

Ул. Лесная Дом №1

Капремонт 2009г.

Дом №36

1). Ремонт отмостки – 100%

2). Ремонт трещин стен

3). Ремонт цоколя отдельными местами (6 м2)

4). Отсутствуют парапетные отливы

Подъезд №1

1). Протечка кровли (кв. №5)

2). Отсутствует остекление (1 стекло)

3). Имеются следы протечки (потолок 2-го этажа)

4). Штукатурка эл. щита (0,5 м2)

Подъезд №2

1). Ремонт потолка после протечки ( 6 м2)

2). Нет 2-го остекления

3). Ремонт распределительного шкафа

4). Косметический ремонт после протечки

Дом №38

1). Ремонт трещин стен

2). Устройство сопряжения отмостки с цоколем местами

3). Ремонт слуховых окон (2 шт.)

4). Установка отливов

Подъезд №1

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт потолка подъезда после протечки (штукатурка)

3). Нет 2-го остекления

4). Нет освещения на 1-ом этаже

Подъезд №2

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Нет второго остекления

3). Нет освещения на 1-ом этаже

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО        ____________  С.В. Баландин

Мастер участка               _____________ М.Е.. Подколзина

Нач стройгруппы          _____________  А.В.Харламов

Акт от  .04.2009 г.                                                                                                  Утверждаю:

проверки технического                                                                                       Директор

состояния жилых домов                                                                                      ООО «Жилком»

н. п. Сахзаводской                                                                                         ______ В.Н. Богрянцев

«___» _______ 200_ г.

Дом №1

1). Заделка трещин стен фасада

2). Ремонт цоколя отдельными местами

Подъезд №1

1). Ремонт штукатурки отдельными местами

2). Покраска трубы отопления

3). Побелка стен (3 м2)

4). Сопряжение козырька над входом в подъезд

Подъезд №2

1). Побелка мест протечки (3 м2)

2). Штукатурка потолка (0,5 м2)

3). Сопряжение козырька над входом в подъезд

Дом №2

1). Заделка трещин стен фасада

2). Ремонт цоколя отдельными местами

Подъезд №1

1). Ремонт штукатурки отдельными местами

2). Косметический ремонт тамбура

3). Заделка отверстий в потолке и междуэтажным перекрытием

4). Отсутствует освещение у входа в подъезд

Подъезд №2

1). Побелка потолка после протечки кровли

Дом №3

1). Заделка трещин стен фасада

2). Ремонт цоколя отдельными местами

Подъезд №1

1). Отсутствует освещение у входа в подъезд

2). Замена козырька над входом в подъезд

3). Заделка тещин стен 5 м.

4). Заделка трещин потолка 2,5 м.

Подъезд №2

1). Замена козырька над входом в подъезд

Дом №4

Капремонт фасада 2008г.

Подъезд №1 ремонт

Подъезд №2 ремонт

Дом №5

Капремонт фасада 2008г.

Подъезд №1 ремонт

Подъезд №2 ремонт

Дом №6

Капремонт фасада 2009г.

Подъезд №1

1). Сопряжение козырька над входом в подъезд

2). Ремонт балкона (кв. №6)

Подъезд №2

1). Ремонт потолка подъезда отдельными местами

2). Сопряжение козырька над входом в подъезд

3). Ремонт тамбура

Дом №7

1). Заделка трещин стен фасада

2). Протечка кровли

3). Ремонт отмостки отдельными местами

4). Выполнить продухи в подвал

Подъезд №1

1). Косметический ремонт отдельными местами (штукатурка, побелка 2 м2)

Подъезд №2

1).  Замена козырька над входом в подъезд

Дом №8

1). Заделка трещин стен фасада

Подъезд №1

1). Ремонт тамбура

2). Ремонт балкона (кв. №6)

3). Замена козырьков у входа в подъезд

4) Побелка потолков после протечки кровли

Подъезд №2

1). Ремонт стен отдельными местами (1-й этаж грибок)

Дом №9

1). Заделка трещин стен фасада

2). Сопряжение козырьков над входом в подъезды

3). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №1

1). Ремонт штукатурки стен отдельными местами

Дом №10

1). Ремонт цоколя отдельными местами

Дом 22

1). Ремонт ступенек входа в подъезд

2). Ремонт стяжки площадки

3). Ремонт капельника козырька над входом в подъезд

4). Протечка кровли

5). Нет лестницы для выхода на чердак

Дом №25

1). Сопряжение отмостки с цоколем

2). Ремонт отмостки отдельными местами

3). Ремонт капельника козырька над входом в подъезд

4). Нет лестницы для выхода на чердак

1-ое временное общежитие

1). Сопряжение кровли тамбура со стеной (протечка)

2). Ремонт кровли отдельными местами

3). Частичный ремонт отопления

4). Ремонт цоколя отдельными местами

5). Комната №1 нет второго остекления

6). На кухни имеются следы сырости

Дом №20

1). Ремонт штукатурки фасада

2). Ремонт отмостки

3). Ремонт цоколя

4). Ремонт межпанельных швов отдельными местами

Подъезд №1

1). Отсутствует освещение над входом в подъезд

2). Отсутствует отопление подъезда

3). Ремонт площадки входа в подъезд

Подъезд №2

1). Отсутствует освещение над входом в подъезд

2). Ремонт потолка подъезда после протечки кровли

Подъезд №3

1). Отсутствует освещение над входом в подъезд

2). Ремонт потолка подъезда после протечки кровли

3). Ремонт площадки входа в подъезд

Дом №23

1). Ремонт отмостки отдельными местами

2). Ремонт цоколя отдельными местами

Подъезд №1

1). Нет второй рамы (3 шт.)

Подъезд №2

1). Замена остекления 2-й этаж (0,5 м2)

Подъезд №3

1). Нет крышки эл. щитка (2 этаж)

2). Нет второй оконной рамы и остекления (1 стекло) 2-й этаж

3). Побелка потолка после протечки

Подъезд №4

1). Побелка потолка после протечки

Дом №24

Капремонт кровли 4-6 подъезды

1). Ремонт отмостки отдельными местами

2). Ремонт цоколя отдельными местами

3). Ремонт парапетных плит (стыки)

4). Ремонт водостоков (с применением жидких гвоздей)

Подъезд №1

1). Отсутствует освещение над входом в подъезд

2). Ремонт тамбура

3). Косметический ремонт подъезда местами

4). Нет второй оконной рамы

Подъезд №2

1). Нет второй оконной рамы

2). Отсутствует второе остекление (2 стекла)

3). Трещина сопряжения стен, потолка 5-й этаж

Подъезд №3

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Нет второй оконной рамы (2 шт.)

3). Нет второго остекления (1 стекло)

Подъезд №4

1). Ремонт площадки входа в подъезд (стяжка)

2). Отсутствует освещение над входом в подъезд

3). Нет второй оконной рамы (2 шт.)

4). Отсутствует второе остекление (3 стекла)

5). Косметический ремонт подъезда местами

Подъезд №5

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Заменить второе остекление (4-й этаж)

Подъезд №6

1). Косметический ремонт подъезда местами

2). Ремонт козырька над входом в подъезд

3). Отсутствует остекление (2 стекла)

Полуподвал подъезд №1

1). Ремонт тамбура

2). Нет оконных рам

Полуподвал подъезд №2

1). Ремонт тамбура

2). Отсутствует остекление

3). Нет оконных рам

4). Ремонт входной двери

Дом №26

1). Ремонт цоколя отдельными местами

Подъезд №1

1). Отсутствует остекление (3 стекла)

2). Косметический ремонт панелей подъезда

3). Ремонт тамбура

Подъезд №2

1). Ремонт порогов входа в подъезд

2). Отсутствует остекление (2 стекла)

3). Косметический ремонт панелей подъезда

Подъезд №3

1). Ремонт тамбура (откос)

2). Отсутствует отопление подъезда

3). Отсутствует второе остекление (4 стекла)

4). Ремонт козырька над входом в подъезд

5). Косметический ремонт панелей подъезда

Подъезд №4

1). Ремонт порогов входа в подъезд

2). Установить перила при входе в подъезд

3). Отсутствует отопление подъезда

4). Отсутствует второе остекление (4 стекла)

5). Обрамление люка (штукатурка)

6). Косметический ремонт панелей подъезда

Подъезд №5

1). Нет второго остекления (4 стекла)

2). Заделка трещин (5-й этаж)

3). Остекление подъезда (4 стекла)

4). Косметический ремонт панелей подъезда

Подъезд №6

1). Установить перила при входе в подъезд

2). Остекление подъезда (6 стекол)

3). Косметический ремонт панелей подъезда

Подъезд №7

1). Косметический ремонт панелей подъезда

2). Отсутствуют отливы на крыше

3). Побелка потолка 5-го этажа

Дом №27

1). Ремонт кровли (примыкания парапетов по периметру дома)

2). Ремонт цоколя отдельными местами

3). Ремонт малых архитектурных форм (песочницы, скамейки)

4). Ремонт сопряжения отмостки с цоколем

5). Косметический ремонт подъездов местами

6). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №3

1). Разрушение козырька

Подъезд №4

1). Демонтировать разрушающийся козырек со стороны теплицы

Подъезд №6

1). Ремонт порогов входа в подъезд

Подъезд №7

1). Ремонт порогов входа в подъезд

Подъезд №8

1). Ремонт кирпичных отливов под окнами

Подъезд №9

1). Ремонт порогов входа в подъезд

Подъезд №10

1). Ремонт порогов входа в подъезд

Дом №28

Капремонт кровли 1-ой секции

1). Ремонт межпанельных швов отдельными местами

2). Ремонт цоколя отдельными местами

3). Ремонт отмостки отдельными местами

Подъезд №4

1). Нет остекления 1-й этаж (2 стекла)

2). Нет второй оконной рамы и остекления (1 стекло) 3-й этаж

3). Нет второй оконной рамы и остекления (1 стекло) 4-й этаж

Подъезд №5

1). Нет второй оконной рамы 1-й, 3-й этаж

2). Нет второго остекления (3 стекла)

3). Штукатурка, побелка потолка после протечки кровли

4). Ремонт порогов входа в подъезд

Подъезд №6

1). Нет второй оконной рамы и остекления (1 стекло) 1-й этаж

2). Нет второго остекления (3 стекла)

3). Ремонт входных дверей

Произвести ревизию и регулировку вентилей, задвижек на инженерных системах отопления и водоснабжения, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах и арматуре, разборку, осмотр и очистку грязевиков, воздухосборников. Произвести промывку и опрессовку внутридомовой системы отопления.

Подписи комиссии:

Начальник ПТО      ____________  С.В. Баландин

Начальник участка  _____________ А.В Смагин

Нач. стройгруппы      ____________   А.В. Харламов

Специалист ЖКХ    ____________

Крутовского с/п                                   Д.В. Шепелев

Приложение №1

План-график подготовки к отопительному сезону 2009-2010 г.г.

| № п/ п | Наименование объектов | Обоснование и перечень работ | Сроки начала работ | Сроки окончания работ | Источники финансирования |  |  |  |  | Исполнитель |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Районный Бюджет тыс.руб. | Бюджет Поселения тыс. руб. |  | Средства Предприя тия тыс.руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крутовское сельское поселение |  |  |  |  |  | 460.5 |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Сахзаводской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Дома №1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,20.22.23.24.25.26.27.28 32.35.42.48. | Акт обследованя | 20.04.09 | 20.08.09 |  |  | №28-142,5 |  | 898 900 |  | Нач. участка Смагин А.В. |  |
| 2 | п.Набережный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дома №6.7.14.15.16.17. 18.21.22.23.24.25.26.27 | Акт обследованя | 30.04.09 | 15.08.09 |  |  |  |  | 320 820 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
| 3 | Ул. Высоковольтная дома № 1.2. | Акт обследованя | 04.05.09 | 31.07.09 |  |  | № 1- 30,0 |  | 42 185 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
| 4 | п.Дубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Рабочая дом №13 | Акт обследованя | 01.06.09 | 01.08.09 |  |  |  |  | 33 580 |  | Нач. участка Смагин А.В. |  |
| 5 | с.Крутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Набережная дома № 1.4.5. | Акт обследованя | 15.05.09 | 15.08.09 |  |  |  |  | 29 920 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1 325 440 |  |  |  |
|  | Здоровецкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Нагорный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Дома№ 1.4.8.9.10.11.12, 13.14,15,16,17 | Акт обследованя | 20.04.09 | 10.09.09 |  |  |  |  | 205 220 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
| 7 | п. Ямской Выгон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Комсомольская дом №18. Ул.Молодежная дома № 22,24,26 Ул.Крестьянская дома № 1,1а | Акт обследованя | 25.04.09 | 15.09.09 |  |  |  |  | 102 900 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
| 8 | н.п.Здоровецкие Выселки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Новая дома №36,38 . .Ул Лесная дом №1 | Акт обследованя | 25.04.09 | 25.07.09 |  |  |  |  | 50 450 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 358 570 |  |  |  |
|  | Козьминское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Козьминка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул. Молодежная дома № 1,2,3,4, | Акт обследованя | 20.04.09 | 01.09.09 |  |  |  |  | 125 260 |  | Бригадир уч-ка Валькман Ю.И |  |
| 10 | п. Совхозный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Центральная дом № 1 Ул.Школьная дома № 1, 2 ,3,4,5,6,8 Ул. Молодежная дома № 2,4,6,8 Пер.Спортивный дома № 1,3 | Акт обследованя | 20.04.09 | 11.09.09 |  |  |  |  | 129 920 |  | Бригадир уч-ка Валькман Ю.И |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 255 190 |  |  |  |
|  | Галическое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | с. Успенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул. Павлова дома № 11, 13,14. | Акт обследованя | 25.05.09 | 25.07.09 |  |  |  |  | 43 350 |  | Бригадир уч-ка Валькман Ю.И |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 43 350 |  |  |  |
|  | Островское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | с. Остров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул. Центральная дома № 6,19. | Акт обследованя | 01.06.09 | 31.08.09 |  |  |  |  | 20 970 |  | Бригадир уч-ка Валькман Ю.И |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 20 970 |  |  |  |
|  | Дутовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | д. Семенихино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул. Семенихинская дома № 21,23. Ул. Школьная дома № 1, 2 | Акт обследованя | 20.04.09 | 01.09.09 |  |  |  |  | 64 650 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
| 14 | д. Орлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Орловская дом №97 |  | 10.05.09 | 10.08.09 |  |  |  |  | 22 870 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 87 530 |  |  |  |
|  | Лютовское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | д. Лютое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул.Молодежная дома № 7,8. | Акт обследованя | 01.06.09 | 01.09.09 |  |  |  |  | 30 930 |  | Нач. участка Подколзин С.В |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 30 930 |  |  |  |
|  | Речицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Речица | Акт обследованя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гл.инженер Барыбин С.А. |
|  | Ул.Центральная дом №69 |  | 01.07.09 | 25.08.09 |  |  |  |  | 22 950 |  | Нач. участка Смагин А.В. |  |
| 17 | д. Покровка 2-я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Молодежная дома№ 13,14,15,16. |  | 20.04.09 | 11.09.09 |  |  |  |  | 64 170 |  | Нач. участка Смагин А.В. |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 87 130 |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 2 209 000 |  |  |  |

Директор ООО «Жилком»                               Богрянцев В.Н.

# Информация о стоимости работ ( услуг ).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий

| № п/п | Конструктивные элементы: отделка, домовое оборудование | Профессия осматривающих рабочих | Расчетное количество осмотров в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Вентиляционные каналы и шахты: в зданиях вентшахты и оголовки | Каменщик или жестянщик (в зависимости от конструкций) | 1 1 |
| 3 | Холодное и горячее водоснабжение, канализация | Слесарь-сантехник | по мере необходимости |
|  | Система внутреннего водоотвода с крыш зданий | То же | 1 |
| 4 | Центральное отопление | Слесарь-сантехник | 1 |
| 5 | Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий | То же | в соответствии с договором |
| 6 | Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 7 | Осмотр электрической сети в технических подвалах, подпольях и на чердаке, в том числе распаянных и протяжных коробок и ящиков с удалением из них влаги и ржавчины | Электромонтер | в соответствии с договором |
| 8 | Осмотр ВРУ вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений | - " - | в соответствии с договором |
| 9 | Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и стартеров) | - " - | в соответствии с договором |

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

| Неисправности конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 сут. |
| Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сут. (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжения их с печами | 1 сут. |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен |  |
| в зимнее время | 1 сут. |
| в летнее время | 3 сут. |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут. |
| Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| Полы |  |
| Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут. |
| Печи |  |
| Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут. (с незамедлительным прекращением эксплуатации до исправления) |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 1 сут. |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| Неисправности мусоропроводов | 1 сут. |
| Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 ч. |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Немедленно |
| Неисправности в электроплите с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 сут. |
| Неисправности в электроплите с отключением всей электроплиты | 3 ч. |
| Неисправности в системе освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 7 сут. |
| Лифт |  |
| Неисправности лифта | Не более 1 сут. |

Примечание

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.

Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы

а) Перечень коммунальных ресурсов, закупаемых ООО «Жилком», у ресурсоснабжающих организаций:

| Наименование ресурсоснабжающей организации | Объем закупаемых ресурсов | Цена руб./ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» | 263,4 тыс кВт ч | 3,82 руб. по регулируемым ценам + нерегулируемые цены |
| ОАО «Орловская сбытовая компания» | 618,4 тыс кВт ч | 1,60 руб. |

Информация об утвержденных тарифах на техническое обслуживание установлены на сессии  Ливенского районного Совета народных депутатов  от 27 ноября 2009 года № 29/325-РС

Тарифы на техническое облуживание на 2010 год

| № п/п | Виды услуг | Единица измерения | Установленный тариф для населения руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений |  |  |
|  | Содержание жилья и ремонт мест общего пользования |  |  |
|  | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая централизованное горячее водоснабжение | 1м2 общей площади | 11,36 |
|  | Жилые дома, имеющие все виды благоустройства без горячего водоснабжения |  | 10,22 |
|  | Жилые дома, имеющие частичные удобства |  | 6,82 |
|  | Жилые дома, не имеющие удобств |  | 5,69 |
|  | Плата за проживание в общежитиях |  | 5,69 |
|  | Плата за проживание в коммунальных квартирах, имеющих все виды благоустройства без горячего водоснабжения |  | 10,22 |
|  | Плата за проживание в коммунальных квартирах, имеющие частичные удобства |  | 6,82 |
| 2. | Вывоз и утилизация (захоронение) ТБО |  |  |
|  | а) до 15км до населенного пункта для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах | с 1 чел в м-ц | 15,40 |
|  | б)свыше 15 км до населенного пункта для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах | с 1 чел в м-ц | 22,19 |
|  | в)до 15 км до населенного пункта для населения, проживающего в частном секторе |  | 24,06 |
|  | г) свыше 15 км до населенного пункта для населения, проживающего в частном секторе |  | 34,67 |
| 3. | Плата за капитальный ремонт (для собственников жилья) |  | 0,80 |