РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

администрациЯ  КОРОТЫШСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«26»  сентября 2013 г.                                                                            № 34

с. Коротыш

О принятии решения по проведению

открытого конкурса

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от  26.07.2006 г.№135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС от 10.02.2010 г. №67 г. Москва «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного и муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,

1. Провести «08» ноября 2013 г. в 10.00 часов открытый конкурс на право заключения договоров аренды на объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования - Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области:

По Лоту№1: Право на заключение договора аренды на объекты водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования - Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области:

1.  Башня Рожновского, назначение: нежилое, высота 15 м, объем 15 м3,

инв .№54:229:002:010039530, лит.I, адрес объекта: Орловская область, Ливенский р-н, с. Коротыш, кадастровый (или условный) номер: 57-57-06/030/2009-340 (право собственности на объект зарегистрировано за муниципальным образованием - Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области от 31 декабря 2009 года серия 57 АА 922915, о чем в Едином государственном  реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.12.2009 года сделана запись регистрации № 57-57-06/030/2009-340);

2. Каптаж, назначение: нежилое, высота 2 м, объем 31 м3,

инв.№ 54:229:002:010039520, адрес объекта: Орловская область, Ливенский р-н, с.Коротыш, кадастровый (или условный) номер: 57-57-06/030/2009-341 (право собственности на объект зарегистрировано за муниципальным образованием – Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области от 31 декабря 2009 года  серия 57 АА 922914, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 31.12.2009 года сделана запись регистрации № 57-57-06/030/2009-341);

3. Водопровод, назначение: нежилое, протяженность 21100 м., диаметр

100 мм, инв. № 54:229:002:010055540, адрес объекта: Орловская область, Ливенский р-н, с. Коротыш, кадастровый (или условный) номер: 57-57-06/030/2009-342 (право собственности на объект зарегистрировано за муниципальным образованием – Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области от 31 декабря 2009 года серия 57 АА 922913, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним

31 .12.2009 года сделана запись регистрации № 57-57-06/030/2009-342).

Целевой использование имущества: для оказания услуг по водоснабжению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы: 32 495 (Тридцать две тысячи четыреста девяносто пять) рублей.

Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.

По Лоту №2 Право на заключение договора аренды на объекты водоснабжения Коротышского сельского поселения Ливенского района, Орловской области:

| № п.п |  | Наименование имущества, инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Количество протяженность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Водопроводные сети: Внеплощадочные сети- 1255 п.м. инвентарный номер № 03124527351019 | 1980 | 1255 п.м. от водопроводной линии завода до ЦТП, трубы чугунные ф-150 |
| 2 |  | Внутриплощадочные сети-797 п.м. инвентарный номер № 03124527351020 | 1980 | сети - 797 п.м. стальные ф-25 |
| 3 |  | Внутриплощадочные сети- 122 п.м. Ф-150 чугун инвентарный номер № 03124527351021 | 1990 | 122 п.м. пластиковые ф-15 |
|  | 4 | Водосчетчик ф-32, ВН-50 инвентарный номер № 04143699000030 | 2002 | ул. Заводская, дом №1 |
|  | 5 | Водосчетчик ф-32, ВН-50 инвентарный номер № 04143699000031 | 2002 | ул.Заводская, дом №2 |
|  | 6 | Водосчетчик ф-50, ВСЗ-80 инвентарный номер № 04143699000028 | 2002 | ул. Заводская, дом №3 |
|  | 7 | Водосчетчик ф-20, ВН-50 инвентарный номер № 04143699000078 | 2002 | ул. Заводская, дом №4 |
|  | 8 | Водосчетчик ф-50, ВСХ-50 инвентарный номер № 04143699000029 | 2002 | ул. Заводская, дом №5 |
|  | 9 | Водосчетчик ф-20, ВСХ-50 инвентарный номер № 04143699000079 | 2002 | ул. Заводская, дом №6 |
|  | 10 | Водосчетчик ф-20, ВН-50 инвентарный номер № 04143699000105 | 2002 | ул. Овражная, дом №1 |

Целевой использование имущества: для оказания услуг по водоснабжению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:

12 201 (Двенадцать тысяч двести один) рубль 00 копеек.

Срок действия договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

По Лоту №3 Право на заключение договора аренды на объекты тепловых сетей Коротышского сельского поселения Ливенского района, Орловской области:

| № п.п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Количество протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети Внутриплощадочные тепловые сети-1564 п.м. инвентарный номер № 03124521126016 | 1987 | Тепловые сети от ЦТП до тепловой камеры 1до тепловой камеры 2 и от ТК-2 до детского сада 730 п.м., наружная прокладка восемь компенсаторов, изолировано стекловатой, листами оцинкованной стали, подземная часть в железобетонных лотках от ЦТП до дома 1по ул. Заводская 150 п.м. от ЦТП до школы три компенсатора, изоляция стекломаты, рубероид, протяженность 560 п.м., наружная прокладка домам №№3,6 по ул. Заводской протяженность 224 п.м. изоляция стеклматы, стальоцинкованная |
| 2 | Внутриплощадочные тепловые сети-124 п.м. инвентарный номер № 03124527392022 | 1984 | 124 п.м. - трубы стальные. Наружная прокладка к домам №№4,5 по ул. Заводской и ул. Овражной №1, изоляция стекловата, лист стальной оцинкованный. |
| 3 | Внеплощадочные тепловые сети -952 п.м. инвентарный номер № 03124521126018 | 1980 | Внеплощадочные тепловые сети -952 п.м.- трубы стальные. Задвижки ф-200 две штуки, надземная прокладка, изоляция стекловата, частично рубероид, частично лист оцинкованный, два компенсатора арочного типа, трубы стальные. |

Целевой использование имущества: для оказания услуг по теплоснабжению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:

28 631 (Двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек.

Срок действия договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

По Лоту №4 Право на заключение договора аренды на объекты теплоснабжения Коротышского сельского поселения Ливенского района, Орловской области:

| № п.п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Количество протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЦТП (центральный тепловой пункт) инвентарный номер № 02114527391010 | 1980 | Стены кирпичные, перекрытия железобетон, кровля мягкая, кирпичное здание высотой 5 м, шириной 6,5 м, длиной 30 м. |
| 2 | Оборудование ЦТП Водоподогреватель- 4 шт. | 1985 | Одноступенчатый, трубы диаметром 273 мм., длина 4000 мм., число трубок 109, мощность0,9 Мвт/час |
| 3 | Скоростной 2-х ходовой подогреватель 2 шт. инвентарный номер № 04142897290038 | 1985 | Трубы диаметром 325 мм., длина 3000 мм., число трубок 68 штук, мощность 0,3 Мвт.час |
| 4 | НасосД-200/36 (агрегат)- 2 шт. инвентарный номер № 04142912100037 | 1985 |  |
| 5 | Насос СМ-80-50-200 2 шт. инвентарный номер № 04142912100042 | 1985 |  |
| 6 | Щит ВРУ-11-1 шт. инвентарный номер № 04143120200036 | 1987 |  |
| 7 | Светильник НПСО-100-7 шт. инвентарный номер № 04143190290077 | 1987 |  |

Целевой использование имущества: для оказания услуг по теплоснабжению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:

35 426 (Тридцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Срок действия договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

По лоту №5 Право на заключение договора аренды на объекты канализационных сетей Коротышского сельского поселения Ливенского района, Орловской области:

| № п.п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Количество протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети: Внеплощадочные сети- 648 п.м. инвентарный номер № 03124527372015 | 1997 | 648 п.м – трубы керамические ф-200, от дома №1 по ул. Овражной до очистных сооружений |
| 2 | Внутриплощадочные сети- 1587 п.м. инвентарный номер № 03124527372017 | 1982 | 1587 п.м. трубы чугунные ф-200-354 п.м., трубы ф-150-120 п.м., трубы керамические ф-200-280 п.м., от школы трубы керамические ф-200-483 п.м., трубы ф-200-350 п.м., колодцев 73 штуки |
| 3 | Внутриплощадочные сети-250 п.м. инвентарный номер № 03124527372014 | 1984 | 250 п.м. трубы чугунные ф-150 |

Целевой использование имущества: для оказания услуг по водоотведению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:

13 271 (Тринадцать тысяч двести семьдесят один) рубль 00 копеек.

Срок действия договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев.

По Лоту №6 Право на заключение договора аренды на объекты водоотведения Коротышского сельского поселения Ливенского района, Орловской области:

| № п.п | Наименование имущества | Год ввода в эксплуатацию | Количество протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СБО-2 очередь Бетонное здание, Высота- 4,5 м., Длина-17,5 м., Ширина- 13 м. Стены из сборного железобетона, панели ПСЛ, кровля мягкая четырёхслойная рубероидная на битумной мастике. инвентарный номер № 03124527371013 | 1982 | Производительность 400 м. куб. в сутки, установленная мощность 60 Квт., расход 0,4 куб. в сутки. |
| 2 | Оборудование СБО Фильтр песчаный инвентарный номер № 04143699000035 | 1982 |  |
| 3 | Воздуходувка 22 ВФ Ю/15-10 инвентарный номер № 04142911162034 | 1990 |  |
| 4 | Воздуходувка (компрессор) 1 шт. инвентарный номер № 04142911162033 | 1990 |  |
| 5 | Вентилятор 4 В-5-2 шт. инвентарный номер № 04142911167032 | 1985 |  |
| 6 | Светильник 240 Д-2х110-1шт. инвентарный номер № 0414390290076 | 1987 |  |

Целевой использование имущества: для оказания услуг по водоотведению населения Коротышского сельского поселения Ливенского района Орловской области.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы:

19 104 (Девятнадцать тысяч сто четыре) рубля 00 копеек.

Срок действия договора аренды: 11 (одиннадцать) месяцев

2. По результатам конкурса с победителями заключить договора аренды муниципального имущества на объекты водоснабжения находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования - Коротышское сельское поселение Ливенского района Орловской области.

Глава Коротышского

сельского поселения                                       А.Я.Нелюбов