Информация за 2012 год

ООО «Жилком» создано для оказания жилищно-коммунальных услуг населению Ливенского района.

По состоянию на 1.01.2013 года  находится на обслуживании:

жилищный фонд общей площадью 92,5 тыс.м2, что составляет 71% всего жилищного фонда района, состоящего из 98 многоэтажных многоквартирных

домов, расположенных в 17 населенных пунктах района, с численностью жителей 5268 чел.

За период  2012 года было отремонтировано

п. Сахзаводской д 10 произведен ремонт 2х подъездов

п. Сахзаводской д 27 произведен ремонт  2х подъездов ( 6-7)

с. Остров д 6 ведется ремонт подъездов

с Семенихино ул Семенихинская д 23 2 подъезд (отремонтирован совместно    с жителями)

с Здоровец д 36 произведен текущий ремонт подъездов

п. Нагорный д 17 произведен текущий ремонт крыши

п. Ямской Выгон д 18 ремонт и замена козырьков, замена дверей

п. Нагорный д 12 ремонт электропроводки совместно с сельским поселением

д . Орлово д 97 произведен  частичный ремонт кровли крыши

Мероприятия, производимые ООО «Жилком» в течение года:

1.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов,

устранение засоров,  набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб.

2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры).

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических   устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования 2 раза в год, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

4. Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

7. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

8. Снятие пружин на входных дверях.

9. Консервация системы центрального отопления.

10. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

11. Ремонт просевших отмосток.

12. Замена разбитых стекол окон.

13. Утепление трубопроводов в подвальных помещениях.

14. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

15. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

16. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

17. Ремонт и укрепление входных дверей.

18. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

19. Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

20. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

21. Удаление с крыш снега и наледей.

22. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

23. Уборка и очистка придомовой территории.

24. Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

25. Удаление мусора из здания и его вывозка.

Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности управляющей организации ООО «Жилком» Ливенского района.

Доходы полученные за 2012 год за оказанные услуги по управлению многоквартирными домами – 11975,1 тыс руб.

Расходы понесенные  в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами -  11422,6 тыс руб

Оплата за электроэнергию  - 736,8 тыс руб

Техническое обслуживание сторонних организаций – 276,9 тыс руб

Материалы использованы на  текущий  ремонт – 856,1 тыс руб

З/плата основных рабочих составила – 5246,8 тыс руб

Отчисления от з/платы 34,2 % - 10004,8 тыс руб

Цеховые расходы – 1515,6 тыс руб

Общехозяйственные расходы- 1901,8 тыс руб

Среднемесячная з/плата составляет – 9240 руб

Среднесписочная численность 63 чел.

Тарифы на техническое облуживание с 01.07. 2012- 30.06.2013 год

Утверждены Ливенским районным советом народных депутатов

Решение от  14.05.2012 № 9/104- РС

| № п/п | Виды услуг | Единица измерения | Установленный тариф для населения руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плата за содержание и ремонт жилых помещений |  |  |
|  | Средняя плапта | 1м2 общей площади | 11,75 |
|  | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме горячего водоснабжения | 1м2 общей площади | 12,22 |
|  | Многоквартирные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, на индивидуальном отоплении, без горячего водоснабжения | 1м2 общей площади | 10,86 |
|  | Многоквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие частичные удобства | 1м2 общей площади | 8,15 |
|  | Многоквартирные жилые дома пониженной капитальности, не имеющие удобств | 1м2 общей площади | 6,79 |